## Лист1
Додаток 1
Інформація по житловим будинкам КП "Теплоенергетик", що обладнані приладами обліку теплової енергії
за опалювальний період 2012-2013 роки | алювальний період 2012-2013 роки
№ | Адреса |  | Кіл-сть | К-сть | Опал-на | Спожито | Нараховано | Наяв-сть | Нарах-но | Середньорічна
з/п |  |  | поверхів | квартир | площа | за | за | ліч-иків | на 1 метр | норма витрат
[6 empty] | опал-ний | опал-ний | тепла | опал-ної | теплової енергії
[6 empty] | період | період |  | площі | (Гкал/м2)
[6 empty] | (Гкал) | (грн.) |  | ( грн.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | вул.Велика Перспективна | 62 | 2 | 2 | 50.49 | 3.4234 | 941.13 | + | 3.1067 | 0.067804
2 | вул.Велика Перспективна | 60 | 3 | 5 | 251.67 | 17.0644 | 4691.18 | 0 | 3.1067 | 0.067805
3 | вул.Шевченка | 42А | 4 | 23 | 1079.46 | 160 | 44214.75 | + | 6.8267 | 0.14822
4 | вул.Гоголя | 131 | 5 | 69 | 3029.86 | 421 | 116074.54 | + | 6.385 | 0.13895
5 | вул.Дворцова | 53/39 | 5 | 74 | 3309.82 | 470 | 129094.62 | + | 6.5006 | 0.142
6 | вул.Жовтневої революції | 37/16 | 5 | 63 | 2833.92 | 439 | 120988.74 | + | 7.1155 | 0.15491
7 | вул.Карабінерна | 30 | 5 | 41 | 1822.42 | 284 | 78233.58 | + | 7.1547 | 0.15584
8 | пров.Ковалівський | 11/7 | 5 | 55 | 2315.38 | 285 | 78630.67 | + | 5.66 | 0.12309
9 | вул.Кременчуцька | 3 | 5 | 69 | 2979.05 | 362 | 99828.3 | + | 5.585 | 0.12152
10 | вул.Кременчуцька | 13 | 5 | 135 | 4252.26 | 417 | 114891.78 | + | 4.5032 | 0.098065
11 | вул.Пашутіна | 17 | 5 | 49 | 2041.85 | 233 | 64192.23 | + | 5.2397 | 0.11411
12 | вул.Арсенія Тарковського | 60 | 5 | 36 | 1988.21 | 163 | 45135.8 | + | 3.7836 | 0.081983
13 | вул. В'ячеслава Чорновола | 1б | 5 | 104 | 2320.45 | 356 | 98231.37 | + | 7.0555 | 0.15342
14 | вул.Шевченка | 41 | 5 | 33 | 1525.55 | 206 | 57009.99 | + | 6.2284 | 0.13503
15 | вул.Дзержинського | 19 | 9 | 98 | 3541.58 | 534 | 147136.26 | + | 6.9242 | 0.15078
16 | вул.Жовтневої революції | 16 к.1 | 9 | 56 | 3088.74 | 442 | 121662.93 | + | 6.5649 | 0.1431
17 | вул.Жовтневої революції | 16 к.2 | 9 | 38 | 2047.6 | 292 | 80571.77 | + | 6.5582 | 0.14261
18 | вул.Жовтневої революції | 16 к.3 | 9 | 31 | 1437.3 | 231 | 63692.13 | + | 7.3856 | 0.16072
19 | вул.Жовтневої революції | 18 к.1 | 9 | 59 | 2154.55 | 251 | 69313.39 | + | 5.3618 | 0.1165
20 | вул.Жовтневої революції | 22 | 9 | 62 | 2272.9 | 282 | 77838.72 | + | 5.7077 | 0.12407
21 | вул.Жовтневої революції | 24 | 9 | 44 | 2594.3 | 455 | 125324.3 | + | 8.0513 | 0.17538
22 | вул.Київська | 35 | 9 | 127 | 3166.64 | 331 | 91199.37 | + | 4.8 | 0.10453
23 | просп.Перемоги | 8 к.2 | 9 | 46 | 2204.9 | 387 | 106695.49 | + | 8.065 | 0.17552
24 | вул.Преображенська | 6 | 9 | 135 | 6597.04 | 1197 | 330326.07 | + | 8.3453 | 0.18145
25 | вул.Радянська | 4 | 9 | 227 | 6645.05 | 1065 | 293823.39 | + | 7.3695 | 0.16027
| ВСЬОГО: |  |  |  | 65550.99 | 9283.4878 |  |  |  | 0.14162

## Лист2
Додаток 2
Інформація по житловим будинкам КП "Теплоенергетик", що обладнані приладами обліку теплової енергії
за опалювальний період 2013-2014 роки
№ | Адреса |  | Кіл-сть | Кіл-сть | Опал-на | Спожито | Нараховано за | Наявність | Нараховано | Середньорічна
з/п |  |  | п-хів | квартир | площа | опал-ний | опал-ний | лічи-ків | на 1 метр | норма витрат
[6 empty] | період | період | тепла | опал-ної | теплової енергії
[6 empty] | (Гкал) | (грн.) |  | площі ( грн.) | (Гкал/м2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | вул.Велика Перспективна | 60 | 3 | 5 | 251.67 | 14.9429 | 4107.95 | + | 2.7205 | 0.059375
2 | вул.Гоголя | 131 | 5 | 64 | 2821.66 | 291 | 81179.66 | + | 4.795 | 0.10313
3 | вул.Дворцова | 53/39 | 5 | 69 | 3175.29 | 407 | 113116.87 | + | 5.9374 | 0.12818
4 | вул.Жовтневої революції | 20 к.3 | 5 | 67 | 2043.7 | 284 | 75489.48 | + | 6.1563 | 0.13896
5 | вул.Жовтневої революції | 37/16 | 5 | 60 | 2742.1 | 442 | 111982.94 | + | 6.8064 | 0.16119
6 | пров.Ковалівський | 11/7 | 5 | 51 | 2189.25 | 239 | 66465.95 | + | 5.06 | 0.10917
7 | вул.Кременчуцька | 3 | 5 | 62 | 2711.95 | 301 | 83610 | + | 5.1384 | 0.11099
8 | вул.Пашутінська | 17 | 5 | 48 | 1991.43 | 226 | 62870.64 | + | 5.2618 | 0.11349
9 | вул. В'ячеслава Чорновола | 1б | 5 | 102 | 2278.75 | 281 | 78044.99 | + | 5.7082 | 0.12331
10 | вул.Шевченка | 41 | 5 | 32 | 1467.91 | 181 | 50704.65 | + | 5.757 | 0.1233
11 | вул.Дзержинського | 19 | 9 | 97 | 3381.26 | 445 | 123240.66 | + | 6.0747 | 0.13161
12 | вул.Жовтневої революції | 16 к.2 | 9 | 34 | 1811.2 | 210 | 58925.34 | + | 5.4223 | 0.11595
13 | вул.Жовтневої революції | 18 к.1 | 9 | 55 | 2022.25 | 198 | 55333.79 | + | 4.5604 | 0.097911
14 | вул.Жовтневої революції | 22 | 9 | 59 | 2196 | 206 | 57425.5 | + | 4.3583 | 0.093807
15 | вул.Київська | 35 | 9 | 125 | 3034.13 | 243 | 67568.02 | + | 3.7116 | 0.080089
| ВСЬОГО |  |  |  | 34118.55 | 3968.9429 |  |  |  | 0.11633
Note on A9: peo1:

## Лист3
Додаток 3
Інформація по житловим будинкам КП "Теплоенергетик", що обладнані приладами обліку теплової енергії
за опалювальний період 2014-2015 рр.
№ | Адреса |  | Кіл-сть | Кіл-сть | Опал-на | Спожито за | Нараховано | Наявність | Нараховано | Середньорічна
з/п |  |  | поверхів | квартир | площа | опал-ний | за | лічил-ків | на 1 метр | норма
[5 empty] | (кв.м.) | період | опал-ний | тепла | опал-ної | витрат теплової
[7 empty] | період |  |  | енергії
[6 empty] | (Гкал) | (грн) |  | площі ( грн.) | (Гкал/м2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | вул.Велика Перспективна | 60 | 3 | 5 | 251.67 | 18 | 7907.56 | + | 5.4802 | 0.071522
2 | вул.Гоголя | 131 | 5 | 62 | 2677.86 | 294 | 124035.11 | + | 8.0788 | 0.10979
3 | вул.Дворцова | 53/39 | 5 | 66 | 2996.19 | 480 | 185441.94 | + | 10.7951 | 0.1602
4 | вул.Жовтневої революції | 20 к.3 | 5 | 64 | 1950.3 | 242 | 101371.26 | + | 9.0657 | 0.12408
5 | вул.Жовтневої революції | 37/16 | 5 | 57 | 2575.2 | 370 | 158913.45 | + | 10.7631 | 0.14368
6 | пров.Ковалівський | 11/7 | 5 | 49 | 2091.01 | 240 | 96479.56 | + | 8.0476 | 0.11478
7 | вул.Кременчуцька | 3 | 5 | 56 | 2440.04 | 260 | 108362.37 | + | 7.7459 | 0.10656
8 | вул.Кременчуцька | 13 | 5 | 134 | 4246.21 | 342 | 140167.29 | + | 5.7575 | 0.080542
9 | вул.Пашутінська | 17 | 5 | 44 | 1783.6 | 163 | 68918.73 | + | 6.7395 | 0.091388
10 | вул. В'ячеслава Чорновола | 1б | 5 | 101 | 2268.05 | 274 | 112381.68 | + | 8.6424 | 0.12081
11 | вул.Шевченка | 41 | 5 | 29 | 1339.92 | 173 | 72756.85 | + | 9.4709 | 0.12911
12 | вул.Жовтневої революції | 16 к.2 | 9 | 32 | 1699.6 | 202 | 82890.9 | + | 8.5065 | 0.11885
13 | вул.Жовтневої революції | 18 к.1 | 9 | 52 | 1892.35 | 197 | 81420.56 | + | 7.5046 | 0.1041
14 | вул.Жовтневої революції | 22 | 9 | 56 | 2082.2 | 214 | 87598.08 | + | 7.3377 | 0.10278
15 | вул.Київська | 35 | 9 | 121 | 2947.28 | 255 | 104392.73 | + | 6.1779 | 0.08652
| ВСЬОГО: |  |  |  | 33241.48 | 3724 |  |  |  | 0.11203